## 双涧镇召开2021年光伏电站安全生产及日常运维管理培训

村级光伏扶贫电站正常运营须达到的标准

有培训合格的管理人员负责电站日常管理。

管理人员必须有劳动能力、文字读写能力，以身体健康、四肢健全，且年龄不得超过60周岁为宜。

电站围网不得有破损，围网门必须上锁。

电站内除维修人员、电站管理员外，不准其他人员随意进入。

电站内部不得有明显杂草。

电站内部种植农作物或菌类、养殖需报备，经信义光伏、鲲鹏新能源同意后，方可种植或养殖，所种植的农作物高度不得高于80cm，不得种植小麦、油菜等作物，且不得用机械耕种。

太阳能电池板上不得有明显的灰尘、树叶、鸟粪等异物。

电站围网内部及外部5米区域内不得有易燃易爆物。

电站内所有设备可以正常运行且完整，逆变器正常工作，无故障。

电站须按预计值全额发电、电表每天正常计量。

监控设备安装位置、用电线路等符合规定，监控设备必须保证能够全方位实时监控电站。

不得有树木、电线杆（电缆）、房屋等遮挡光伏板接受太阳光照射（尤其不能出现新建房屋、电线杆等遮挡物）。

设备破损维修事项

为了保障电站资产安全，县鲲鹏新能源公司已为我县光伏扶贫电站购买保险。光伏电站内如果出现光伏板、逆变器等破损，具体维修流程如下：

一、管理员、村发现设备破损，向所属乡镇汇报

二、乡镇统一汇总电站破损情况，拨打0558-7658180向县鲲鹏新能源有限公司报备，或发送电子版破损情况表格至kunpengxinnengyuan@163.com；

三、由鲲鹏新能源公司负责联系保险公司设备破损现场查勘、定损，并记录在案；

四、保险公司通知光伏电站运维单位维修；

五、光伏电站运维公司完成维修，并记录维修情况反馈至县鲲鹏新能源有限公司。