## 关于安全生产隐患大起底大排查大整治以及自建房屋整治工作开展情况的通报

各乡、镇人民政府，各街道办事处，县安委会各有关成员单位：

为落实市县安委会议精神，进一步提升我县安全生产和消防工作管理水平，近期，县安委会办公室联合县消安委办公室组织对各乡镇（街道）、各单位安全生产隐患大起底、大排查、大整治以及生产经营租住自建房重大火灾风险综合治理工作开展情况进行了暗访检查。现将相关情况通报如下：

一、安全生产隐患大起底大排查大整治工作开展情况

（一）工作开展情况

2月22日，杜延安书记在我县主会场主持召开了市安委会全体成员（扩大）会议，会上，杜延安书记要求在全市开展安全生产隐患大起底、大排查、大整治工作，经过一个月的专项整治，我县共排查各类隐患5073处，截至目前，已整改5006处，整改率为98.7%。67处未整改的隐患中：王集15处、楚村4处、市场局18处、庄周26处、小辛集乡1处、交通运输局3处。

（二）存在问题

一是“一岗双责”责任落实还有弱项。双涧镇、楚村镇领导带队检查隐患未形成闭环管理，仅有检查记录；许疃镇未规范制定党政干部安全生产履职档案；坛城镇、开发区班子成员履职安全生产“两清单、一档案”相关资料未及时归档；楚村镇会议记录未见传达学习2月25日县安委会、3月4日市安委会会议精神内容；双涧镇会议记录未见“两会、冬残奥会”时段安全生产工作部署事项内容。

二是安全风险防范工作开展不扎实。检查中发现双涧镇节后复工复产安全部署、安全检查不到位，排查发现的安全隐患排查整治未做到闭环管理；岳坊镇节后复工复产工作部署及深入企业安全检查资料缺失。马集镇、楚村镇百日攻坚工作开展的问题清单、责任清单、整改清单资料不齐全，复工复产工作部署不到位，所属企业隐患较多。

三是企业主体责任不落实。蒙城强英食品有限公司、蒙城强英饲料有限公司、安徽金福瑞家具有限公司、王集强英鸭业、亳州融健医疗公司、坛城振富纺织有限公司等企业，未按照省市以及县安委办要求落实复工复产“五个一”要求，安全隐患较多，安全防范工作缺失。

四是落实上级领导批示和会议精神有差距。2月22日市安委会议后，部分乡镇和县直单位在落实会议精神上不尽心、打折扣。市安委办对我县教育、医疗养老、商超等重点领域的消防安全检查中发现篱笆中学、楚村中学、双涧镇中心卫生院、楚村镇中心卫生院、篱笆镇百货购物中心等人员密集场所安全隐患突出。

二、生产经营租住自建房重大火灾风险综合治理工作开展情况

（一）工作开展情况

按照省、市、县《生产经营租住自建房重大火灾风险综合治理实施方案》要求，各乡镇（街道）、相关行业部门均按要求开展了排查整治工作。截至目前，各乡镇（街道）共排查场所6082家、发现隐患4461处、督促整改2432家、清理违规住宿人员141人、拆除彩钢板房和防盗网117处、采取强制措施整治4家。相关行业部门及经开区管委会摸排447家、发现隐患44处、督促整改隐患28处。

（二）存在问题

一是乡镇消防工作站接处警不及时不规范。一季度乡镇消防工作站未到场处置火情：双涧13起；乐土13起；坛城7起；板桥4起；小涧4起；王集2起，楚村、岳坊、许疃各1起。许疃镇、板桥集镇消防工作站接警出动时未着战斗服；双涧镇消防车无水，队员业务不熟练。岳坊镇、小涧镇、板桥集镇、乐土镇消防工作站个人防护及装备器材配备不足。

二是发现隐患未落实整改。实地抽查岳坊镇、小涧镇、三义镇、楚村镇辖区内的生产经营租住自建房，隐患未全部整改；坛城镇未对隐患单位开展复查。

三是公共消防设施损坏。坛城镇、双涧镇、乐土镇、王集乡未及时对损坏的市政消火栓进行修复。

四是行业部门工作开展情况。商务局、经开区未督促本行业内的单位（企业）摸底排查员工租住自建房情况。

三、下一步工作要求

一是落实问题整改。针对本次暗访暗查发现的问题，各乡镇（街道）、各有关单位，以通报问题为标靶，制定方案，明确责任，按号按单完成整改任务，同时举一反三，查缺补漏，封堵盲区。因隐患整改不及时、不彻底导致生产安全事故的，将依规依纪严肃问责（整改情况于4月15日前报县安委会办公室电子邮箱：mcajj@163.com）。

二是切实履职尽责。各乡镇、各单位要切实履行安全生产各项工作职责，认真落实好安全生产“三管三必须”要求，坚决杜绝安全生产工作中的形式主义，切实把真抓实干、马上就干、干就干好的工作理念纳入安全生产工作中，配齐、配强应急管理工作人员，进一步明确安办（应急办）工作职责，确保本辖区本行业安全监管工作不缺位、不失位。

三是深化整治行动。各乡镇（街道）、各有关单位要以化解存量风险为基本、防范新增风险为关键、主动尽职担当为保障，狠抓安全生产专项整治三年行动，扎实治理安全隐患，要进一步强化安全生产红线意识和底线思维，加强风险研判，科学制定措施，把好各项安全关口，确保各类专项整治取得实效，喜迎党的二十大胜利召开。

2022年3月28日

蒙城县安全生产委员会办公室 2022年3月28日印发