## 【应急防御】县水利局对小型涵闸进行汛前安全运行检查

为确保全县小型涵闸正常运行，安全度汛，充分发挥工程效益，近期，县水利局副局长陈勇带队，抽调相关技术人员分三组对管辖的115处小型涵闸工程，全面进行汛前安全运行检查。

通过对每处涵闸的启闭机、闸门进行启闭及升降运行，涵闸上下游是否有妨碍行洪漂浮物，闸管范围是否有安全警示标识牌等检查，共排查机电设备故障19处、阻水障碍物46处、缺少安全警示标语32处。针对排查出的问题，形成了问题整改台账，责成水管单位制定整改措施并进行落实整改，要求4月26日前必须整改完成，确保涵闸运行安全。截止目前，已落实整改完成30处，其余问题正在整改中。

下步，我局将建立复查机制，层层压实责任，确保排查工作取得成效，水利工程汛期运行正常。(张可灏)