## 蒙城县发展和改革委员会关于荣徽云璟台（南地块）项目节能报告的审查意见

蒙城荣城置业有限公司:

你单位报来的《关于<荣徽云璟台（南地块）项目>节能审查的请示》文件及相关材料收悉。我委依据《安徽省固定资产投资项目节能审查实施办法》（皖发改环资规〔2023〕1号）等有关规定进行了节能审查。具体审查意见如下：

一、原则同意该项目节能报告。

二、项目建设地址：蒙城县三友路南、南华路东、三义路北、嵇康路西。

三、项目建设内容及规模：项目总投资53000万元,占地面积为40800.63平方米(约61.2亩)。总建筑面积8.13万平方米，建设包括住宅、商业、供配电、给排水、消防、小区道路及绿化等设施。

四、项目能源结构及用能总量：项目能源消耗种类主要是电力、天然气。年能源消费量为电力642.18万kwh，天然气5.74万立方米，折算后年综合能源消费量当量值858.94吨标准煤，等价值1958.99吨标准煤。采取节能措施后年节约电力9.02万kwh，年节约综合能耗11.08吨标准煤（当量值）、26.54吨标准煤（等价值）。

五、项目应严格执行相关节能标准和设计规范，落实节能报告各项节能措施，不得采用国家禁止或淘汰的电器、设备、材料，并加强设备运营能耗管理，不断提高能源利用效率。

六、项目投入生产、使用前，要按照规定组织对节能审查意见落实情况进行验收。通过验收后，应当将节能验收报告、验收意见在20个工作日内告知我委。

七、节能审查意见自印发之日起2年内有效，逾期未开工建设的，应重新进行节能审查。

八、本项目代码：2310-341622-04-01-393084。

2024年1月24日