## 【城乡规划】马集镇三关村黄楼庄群众投诉：黄楼庄自来水规划是63号管道，安装时发现50号的管道，认为不合理，望部门调查处理。

本次实施的农饮项目为2023年蒙城县县域城乡一体化供水巩固提升项目，入庄支管网改建管径根据管材招标量及现状供水情况确定。黄楼庄进庄主管本次新建DN110 管网440米，庄内已改建DN90管网米1000 米，改造DN63管网 580米，改造DN32 管网1700米。 反应的DN50管网为原有供水支管网，本次已经并入新改造管网中，目前水压已经有所提升。后期会继续跟进观察庄内供水情况，通过增加环状管网及调整水厂水压改进。