## 蒙城县审计局关于蒙城县望月A、C区附属设施完善项目一标段价款结算意见的函

蒙城县重点工程建设服务中心（原蒙城县重点工程建设管理局）、蒙城县新农村建设综合开发有限公司：

根据《中华人民共和国审计法》第22条规定，我局派出审计组于2019年4月19日，对蒙城县望月A、C区附属设施完善项目一标段价款结算进行审计，你单位对所提供的与审计有关的工程资料及其他证明材料的真实性、完整性负责。蒙城县审计局的责任是对该工程的价款结算情况进行审计并出具审核意见，审计结果如下：

一、工程概况

施工内容为：望月A区新建非机动车车棚、铺设路牙石、花岗岩石球及雨水口等工程。

工程招标代理机构为蒙城县鲲鹏项目管理有限责任公司，招标控制价2126230.59元。经公开招标，安徽谦成建设工程有限公司以1531523.62元中标。设计单位为安徽蒙建城乡规划建筑设计有限公司，监理单位为上海容基工程项目管理有限公司。工程采用总价合同，合同约定开工日期为2018年9月26日，竣工日期为2018年10月26日，工期30日历天，实际开工日期为2018年9月26日，竣工日期为2018年10月24日。工程验收合格。

二、审计实施情况

此次审计的蒙城县望月A、C区附属设施完善项目一标段工程施工标，审计过程中，向有关人员询问了工程实施情况，对工程量进行了现场测量，同时将测量结果与建设单位、施工单位相关人员进行了核对，经建设单位、施工单位签字认可。依据相关政策、法规和资料，最终形成对本工程的审计结果。

三、审计结果

经审计，该工程送审金额为1531523.62元，审定金额1448965.14元，审减金额82558.48元。审减主要原因：

（一）建筑工程送审金额750092.34元，审定金额678862.85元，审减金额71229.49元。审减原因：

1、非机动车封檐板送审665㎡，审减665㎡，合同单价为70.62元/㎡，审减金额46962.30元。

2、DN200双壁波纹管送审1195.00m，审减201.03m，合同单价为47.50元/m，审减金额9548.93元。

3、雨水口送审309个，审减6个，合同单价为521.63元/个，审减金额3129.78元。

4、混凝土路牙石送审1070.00m，审减89.22m，合同单价为33.54元/m，审减金额2992.44元。

5、开挖并恢复绿化路面送审600.00㎡，审减100.52㎡，合同单价为2.94元/㎡，审减金额295.53元。

6、挖基坑土方送审622.94m3，审减95.95m3，合同单价为2.67元/m3，审减金额256.19元。

7、回填土方送审198.38m3，审减30.70m3，合同单价为8.41元/m3，审减金额258.19元。

8、余方弃置送审424.57m3，审减65.25m3，合同单价为7.41元/m3，审减金额483.50元。

9、相应措施费及税金审减金额7302.63元。

（二）光缆通信工程送审金额为772724.67元，审定金额为761395.68元，审减金额为11328.99元。审减原因：

1、144芯光缆送审2635.90m，审减66.97m，合同单价为60.46元/m，审减金额4049.01元。

2、2芯光缆送审39000.00m，审减3510.00m，合同单价为1.77元/m，审减金额6212.70元。

3、相应措施费及税金审减金额1067.28元。

四、审计意见和建议

依据审计署《建设项目审计处理暂行规定》（审投发（1996）105号）第14条“工程价款结算中多计少计的工程款应予调整”的规定，应核减业主单位送审金额82558.48元。建议蒙城县重点工程建设服务中心（原蒙城县重点工程建设管理局）、蒙城县新农村建设综合开发有限公司和安徽谦成建设工程有限公司按照此次审计确认的金额1448965.14元进行结算。