## 蒙城县审计局关于亳州学院附小南校政通路分校建设项目价款结算意见的函

蒙城县重点工程建设服务中心（原蒙城县重点工程建设管理局）：

根据《中华人民共和国审计法》第22条规定，我局派出审计组于2019年8月2日，对亳州学院附小南校政通路分校建设项目价款结算进行审计，你单位对所提供的与审计有关的工程资料及其他证明材料的真实性、完整性负责。蒙城县审计局的责任是对该工程的价款结算情况进行审计并出具审核意见，审计结果如下：

一、工程概况

该工程位于政通路北、东光路西、三阳路南、后张路东；施工内容为：土建工程、结构工程、装饰工程、安装工程、配套工程、景观绿化及其他零星工程等。

工程招标代理机构为蒙城县鲲鹏项目管理有限责任公司，招标控制价84914151.96元。经公开招标，江苏江中集团有限公司以80311804.92元中标。设计单位华汇工程设计集团股份有限公司。监理单位河南博科工程管理有限公司。

工程结算方式采用固定总价合同。合同约定开工日期为2017年9月22日，竣工日期2018年12月15日；实际开工日期2017年10月25日，实际竣工日期2018年11月19日。经相关部门验收合格。

二、审计实施情况

此次审计的亳州学院附小南校政通路分校建设项目，审计过程中，向有关人员询问了工程实施情况，对工程量进行了现场测量，同时将测量结果与建设单位、施工单位相关人员进行了核对，经建设单位、施工单位签字认可。依据相关政策、法规和资料，最终形成对本工程的审计结果。

三、审计结果

经审计，该工程送审金额为80326132.06元，审定金额78699069.02元，审减金额1627063.04元。

(一）合同内送审金额80311804.92元，审定金额78699069.02元，审减金额1612735.90元。

1、土建装饰工程送审金额54247420.15元，审定金额52983345.46元，审减金额1264074.69元。主要审减原因：

（1）西区教学楼土建装饰散水、无障碍坡道、台阶灰土、水泥踢脚线、独立柱抹灰均未施工，审减金额41629.87元。卫生间墙砖、天棚抹灰、女儿墙内侧未按图纸要求施工，审减金额367951.62元。

（2）东区教学楼土建装饰散水、无障碍坡道、台阶灰土、水泥踢脚线、独立柱抹灰均未施工，审减金额48732.63元。卫生间墙砖、天棚抹灰、女儿墙内侧未按图纸要求施工，审减金额387486.03元。

（3）综合楼土建装饰散水、无障碍坡道、台阶灰土、水泥踢脚线、教师黑板墙、独立柱抹灰、电动排烟窗均未施工，审减金额16928.13元。卫生间墙砖、天棚抹灰、女儿墙内侧未按图纸要求施工，审减金额127007.78元。

（4）食堂及风雨操场土建装饰散水、无障碍坡道、台阶灰土、水泥踢脚线、独立柱及独立墙体抹灰均未施工，审减金额135002.36元。卫生间墙砖、天棚抹灰、女儿墙内侧未按要求施工，审减金额70376.50元。

（5）看台土建装饰散水、无障碍坡道、台阶、水泥踢脚线、天棚抹灰未施工，审减金额35224.10元。

（6）门卫土建装饰雨蓬、散水、天棚抹灰、LED显示屏未施工，审减金额28481.35元。

2、安装工程送审金额为14924909.99元，审定金额14736305.87元，审减金额188604.12元。主要审减原因：

（1）地下室排气扇审减2台，防火风口审减1个，转换阀门审减1个，线管未按图纸要求施工，合计审减金额15988.44元。

（2）教学楼东区冷凝水地漏审减70个，污水池审减2组，开水器审减12组，线管未按图纸要求施工，电缆BTTVZ-5*6审减117.57m，电缆BTTVZ-5*4审减48.38m，残卫报警器电源审减1套，合计减金额41961.14元。

（3）教学楼西区冷凝水地漏审减78个，污水池审减2组，开水器审减14组，线管未按图纸要求施工，电缆BTTVZ-5*6审减212.38m，电缆BTTVZ-5*4审减72.57m，残卫报警器电源审减1套，审减金额47703.59元。

（4）食堂及风雨操场冷凝水地漏审减2个，污水池审减2组，线管未按图纸要求施工，电缆BTTVZ-5*6审减48.99m，电缆BTTVZ-4*25+1*16审减25.31m，电线BV-2.5mm审减50m，残卫报警器电源审减1套，电井插座审减4个，审减金额17343.61元。

（5）室外电气工程线管未按图纸要求施工，弱电小型手井审减4座，七孔梅花管审减17m，审减金额21815.32元。

（6）综合楼冷凝水地漏审减21个，电动窗控制箱审减1台，开水器审减6台，线管未按图纸要求施工；电缆BTTVZ-5*6审减88.6m，电缆BTTVZ-5*4审减37.9m，电线BV-2.5mm审减123m，残卫报警器电源审减1套，电井插座审减8个，挡烟垂壁审减8.4m2，审减金额23751.71元。

3、室外道路工程合同内送审金额5575413.84元，审定金额5574746.95元，审减金额666.89元。

铅球抵趾板审减1个，跳远起跳板审减1个，合计审减金额666.89元。

4、室外景观工程送审金额4347186.40元，审定金额4309551.61元，审减金额37634.79元。

花岗岩铺装审减95.42m2，升旗台审减1个，审减金额37634.79元。

5、室外绿化工程送审金额1216874.54元，审定金额1095119.13元，审减金额121755.41元。

水杉审减14株，雪松审减11株，广玉兰审减13株，香樟审减32株，黄山栾树审减4株，法国梧桐审减7株，乌桕审减12株，白玉兰审减3株，大桂花审减6株，慈孝竹审减25株，孝顺竹审减80m2，日本晚樱审减14株，红花碧落审减1株，重瓣红花木槿审减5株，花石榴审减9株，紫荆审减9株，红花紫薇审减8株，四季桂审减6株，红枫审减3株，垂丝海棠审减4株，红叶石楠球审减4株，大叶黄杨球审减18株，草皮审减265m2等，合计审减金额121755.41元。

（二）合同外送审金额14327.14元（安装部分变更），审定金额0.00元，审减金额14327.14元。审减原因：无相关资料，此项不予计入。

四、审计意见和建议

依据审计署《建设项目审计处理暂行规定》（审投发（1996）105号）第14条“工程价款结算中多计少计的工程款应予调整”的规定，应核减业主单位送审金额1627063.04元。建议蒙城县重点工程建设服务中心（原蒙城县重点工程建设管理局）和江苏江中集团有限公司按照此次审计确认的金额78699069.02元进行结算。