## 亳州市蒙城县生态环境分局2023年1月重点排污单位自动监测数据超标行为依法依规处理情况统计表

| 亳州市蒙城县生态环境分局2023年1月重点排污单位自动监测数据超标行为依法依规处理情况统计表 |
| --- |
| 序号 | 重点排污单位名称 | 自动监测数据超标具体情况 | 现场检查情况 | 现场监测情况 | 执法检查单位及人员 | 设备是否量值溯源 | 检查时间及发现问题 | 处理处置结束 | 立案查处情况 | 重点排污单位公开超标信息情况 | 其他 |
| 1 | 安徽省东升食品有限公司 | 2023年01月15日废水排口化学需氧量日均值超标0.4倍，该企业近30日累计超标1日，化学需氧量最大超标0.4倍。 | 该公司2023年1月15日COD数据超标，环境执法人员对该公司进行现场核查，经现场核查，该公司2023年1月15日8：00COD数据834.1mg/L，平均值420.362mg/L。超标原因为城市污水管网水位过高，导致污水回流，流量异常，致2023年1月15日8时COD一组数据异常，经第三方运维人员重新标定后，数据恢复正常，2023年1月15日13：58分COD数据181.9mg/L（标定数据）。该公司对超标原因出具书面报告上报生态环境主管部门。 | 无 | 蒙城县生态环境分局林波、邓文明、胡伟 | 否 | 2023年1月16日现场检查，超标原因为城市污水管网水位过高，导致污水回流，流量异常，致2023年1月15日8时COD一组数据异常 | 经第三方运维人员重新标定后，数据恢复正常 | 未立案 | 已公开 |  |