## 关于2023年2月份蒙城县地表水断面生态补偿资金的函

关于2023年2月份蒙城县地表水断面

生态补偿资金的函

各乡镇人民政府、街道办事处:

根据《蒙城县涡河地表水断面生态补偿暂行办法》，2023年2月份蒙城县生态环境分局组织第三方监测单位对全县列入地表水断面考核的水体进行了取样检测，对水质变化情况进行了比较，得出各断面的考核结果，现将考核结果通报如下：

全县共有162个地表水考核断面，其中7个断面因干涸未取样。剩余155个断面中，二类水66个，占比42.6%；三类水52个，占比33.5%；四类水23个，占比14.8%；五类水1个，占比0.6%；劣五类水13个，占比8.4%。

2月份各乡镇需补偿110.5万元。其中楚村镇补偿28万元、立仓镇补偿19万元、乐土镇补偿14万元、篱笆镇补偿14万元、小辛集乡补偿13万元、小涧镇补偿9.5万元、马集镇补偿6.5万元、漆园街道补偿4万元、坛城镇补偿2万元、板桥集镇补偿0.5万元。

2月份各乡镇需赔付52.5万元。其中岳坊镇赔付1.5万元、许疃镇赔付3万元、三义镇赔付3万元、庄周街道赔付7万元、王集乡赔付9万元、双涧镇赔付9万元、城关街道赔付20万元。

各乡镇（街道）如对通报结果有异议，可于收到通报后15个工作日内以书面形式向县生态环境分局提出复核申请。

附件1：2023年2月份各乡镇地表水断面生态补偿金额明细表

附件2：蒙城县各乡镇2023年2月份地表水考核情况

亳州市蒙城县生态环境分局          蒙城县财政局

2023年2月27日

抄送：亳州市生态环境局

附件1：2023年2月份各乡镇地表水断面生态补偿金额明细表（正数为获得，负数为赔付）

| 乡镇名称 | 获得金额（万元） | 赔付金额（万元） | 合计金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 楚村镇 | 28 | 0 | 28 |
| 立仓镇 | 21 | 2 | 19 |
| 乐土镇 | 16 | 2 | 14 |
| 篱笆镇 | 14 | 0 | 14 |
| 小辛集乡 | 18 | 5 | 13 |
| 小涧镇 | 11.5 | 2 | 9.5 |
| 马集镇 | 6.5 | 0 | 6.5 |
| 漆园街道 | 8 | 4 | 4 |
| 坛城镇 | 7 | 5 | 2 |
| 板桥集镇 | 14.5 | 14 | 0.5 |
| 岳坊镇 | 2.5 | 4 | -1.5 |
| 许疃镇 | 6 | 9 | -3 |
| 三义镇 | 1 | 4 | -3 |
| 庄周街道 | 5 | 12 | -7 |
| 王集乡 | 3 | 12 | -9 |
| 双涧镇 | 10 | 19 | -9 |
| 城关街道 | 2 | 22 | -20 |
| 共计 | 174 | 116 | 58 |

附件2：蒙城县各乡镇2023年2月份地表水考核情况

| 编号 | 河流名称 | 支流 | 断面名称 | ρ(NH3-N)//mg/L | ρ(P)/mg/L | ρ(CODCr)/(mg/L) | 水质类别 | 奖惩资金 | 奖惩乡镇 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 茨淮新河 | 草庙沟 | ①茨淮新河入口处草庙沟闸 | 0.538 | 0.039 | 4.26 | 三类 | 10000 | 立仓镇 |
| 2-1 | 益沟 | ①茨淮新河入口处益沟闸 | 0.093 | 0.037 | 8.51 | 二类 | 20000 | 楚村镇 |
| 2-2 | ②溢沟入楚村镇交界处 | 0.259 | 0.035 | 7.45 | 二类 | 20000 | 楚村镇 |
| 3-1 | 訾小沟 | ①訾小沟翻水站 | 0.282 | 0.029 | 3.83 | 二类 | 20000 | 楚村镇 |
| 3-2 | ②訾小沟楚村与篱笆交接处 | 0.363 | 0.029 | 7.66 | 二类 | 20000 | 篱笆镇 |
| 4-1 | 鸭嘴沟 | ①鸭嘴沟翻水站 | 0.195 | 0.036 | 8.51 | 二类 | 20000 | 楚村镇 |
| 4-2 | ②鸭嘴沟楚村与篱笆交接处 | 0.285 | 0.02 | 5.11 | 二类 | 20000 | 篱笆镇 |
| 5 | 庙沟 | ①庙沟翻水站 | 0.11 | 0.031 | 9.15 | 二类 | 20000 | 楚村镇 |
| 6 | 胡沟 | ①胡沟翻水站 | 0.349 | 0.029 | 13.62 | 二类 | 20000 | 楚村镇 |
| 7 | 蒙凤沟 | ①蒙凤沟翻水站 | 0.148 | 0.037 | 6.81 | 二类 | 20000 | 楚村镇 |
| 8-1 | 古路沟 | ①古路沟翻水站 | 0.203 | 0.029 | 15.53 | 三类 | 10000 | 楚村镇 |
| 8-2 | ②古路沟楚村与立仓交接处 | 0.113 | 0.023 | 16.17 | 三类 | 10000 | 立仓镇 |
| 9 | 港河 | ①港河闸口 | 0.154 | 0.051 | 15.74 | 三类 | 10000 | 篱笆镇 |
| 10 | 洪桐寺沟 | ①洪桐寺闸口 | 0.11 | 0.048 | 12.34 | 二类 | 20000 | 篱笆镇 |
| 11 | 郭大沟 | ①郭大沟闸口 | 0.113 | 0.029 | 11.7 | 二类 | 20000 | 篱笆镇 |
| 12 | 塘路沟（又名义蒙河） | ①塘路沟闸口 | 0.104 | 0.036 | 14.89 | 二类 | 20000 | 篱笆镇 |
| 13 | 芡河 | 葛沟 | ①茨淮新河入口处葛沟闸 | 0.136 | 0.056 | 16.6 | 三类 | 10000 | 立仓镇 |
| 14 | 英水沟 | ①英水沟芡河入口处 | 0.311 | 0.07 | 16.38 | 三类 | 10000 | 立仓镇 |
| 15 | 柳沟 | ①柳沟芡河入口处 | 0.131 | 0.037 | 8.94 | 二类 | 20000 | 立仓镇 |
| 16 | 大长沟 | ①大长沟芡河入口处 | 0.133 | 0.043 | 12.77 | 二类 | 20000 | 立仓镇 |
| 17 | 益沟 | ①芡河出口处 | 0.122 | 0.032 | 14.25 | 二类 | 20000 | 立仓镇 |
| 18-1 | 滋泥沟 | ①滋泥沟入芡河口处 | 0.32 | 0.059 | 19.15 | 三类 | 10000 | 立仓镇 |
| 18-2 | ②双涧与乐土交界处 | 0.072 | 0.028 | 9.36 | 二类 | 20000 | 双涧镇 |
| 18-3 | ③乐土与立仓镇交界处 | 0.256 | 0.027 | 6.38 | 二类 | 20000 | 乐土镇 |
| 19 | 炮台沟南段 | ①炮台沟芡河入口处 | 0.157 | 0.016 | 11.7 | 二类 | 20000 | 立仓镇 |
| 20 | 苗沟 | ①苗沟芡河入口处 | 0.136 | 0.023 | 9.15 | 二类 | 20000 | 立仓镇 |
| 21-1 | 李长沟 | ①庄周与乐土交界处 | 0.61 | 0.068 | 15.32 | 三类 | 10000 | 庄周街道 |
| 21-2 | ②乐土与辛集交界处 | 0.581 | 0.068 | 12.77 | 三类 | 10000 | 乐土镇 |
| 21-3 | ③李长沟入芡河口 | 0.555 | 0.056 | 14.25 | 三类 | 10000 | 小辛集乡 |
| 22-1 | 浊沟 | ①城关与庄周交界处 | 7.662 | 0.659 | 31.7 | 劣五类 | -50000 | 城关街道 |
| 22-2 | ②庄周与乐土交界处 | 4.768 | 0.29 | 17.66 | 劣五类 | -50000 | 庄周街道 |
| 22-3 | ③浊沟入芡河口 | 0.16 | 0.059 | 14.25 | 三类 | 10000 | 乐土镇 |
| 23 | 东港沟 | ①东港沟入芡河口 | 0.139 | 0.059 | 14.47 | 二类 | 20000 | 乐土镇 |
| 24-1 | 东溢沟 | ①乐土与双涧交界处 | 0.151 | 0.044 | 12.34 | 二类 | 20000 | 双涧镇 |
| 24-2 | ②乐土与立仓交界处 | 0.2 | 0.045 | 12.55 | 二类 | 20000 | 乐土镇 |
| 24-3 | ③东溢沟入芡河口 | 0.203 | 0.029 | 6.81 | 二类 | 20000 | 立仓镇 |
| 25-1 | 东双涧沟 | ①乐土与双涧交界处 | 地表水干涸未取样 | 0 | 双涧镇 |
| 25-2 | ②乐土与立仓交界处 | 地表水干涸未取样 | 0 | 乐土镇 |
| 25-3 | ③东双涧沟入芡河口 | 0.099 | 0.05 | 12.98 | 二类 | 20000 | 立仓镇 |
| 26-1 | 西孙沟 | ①乐土与双涧交界处 | 8.606 | 0.891 | 102 | 劣五类 | -50000 | 双涧镇 |
| 26-2 | ②乐土与立仓交界处 | 0.122 | 0.035 | 16.17 | 三类 | 10000 | 乐土镇 |
| 26-3 | ③西孙沟入芡河口 | 0.122 | 0.028 | 7.02 | 二类 | 20000 | 立仓镇 |
| 27 | 东孙沟 | ①东孙沟入芡河口 | 0.1538 | 0.218 | 16.17 | 四类 | -20000 | 立仓镇 |
| 28 | 黄连沟 | ①黄连沟南闸 | 0.125 | 0.098 | 18.3 | 三类 | 10000 | 小辛集乡 |
| 29-1 | 柳沟 | ①庄周交界处 | 0.343 | 0.039 | 2.55 | 二类 | 20000 | 庄周街道 |
| 29-2 | ②柳沟芡河入口 | 0.142 | 0.054 | 12.77 | 二类 | 20000 | 小辛集乡 |
| 30 | 胜利沟 | ①南洛高速北胜利沟桥 | 0.131 | 0.047 | 10.64 | 二类 | 20000 | 小辛集乡 |
| 31-1 | 义蒙河（又名塘路沟） | ①三义交界 | 0.203 | 0.277 | 11.91 | 四类 | -20000 | 三义镇 |
| 31-2 | ②义蒙河芡河入河口 | 0.099 | 0.033 | 10 | 二类 | 20000 | 小辛集乡 |
| 32-1 | 羊皮沟 | ①羊皮沟楚村与乐土交界处 | 0.122 | 0.05 | 4.89 | 二类 | 20000 | 乐土镇 |
| 32-2 | ②羊皮沟入芡河口 | 0.128 | 0.063 | 8.08 | 二类 | 20000 | 楚村镇 |
| 33 | 白土沟 | ①白土沟入芡河口 | 0.375 | 0.052 | 9.36 | 二类 | 20000 | 楚村镇 |
| 34-1 | 西港沟 | ①西港沟入芡河口 | 0.075 | 0.072 | 8.94 | 二类 | 20000 | 楚村镇 |
| 34-2 | ②西港沟楚村与乐土交界处 | 0.119 | 0.054 | 4.89 | 二类 | 20000 | 乐土镇 |
| 35-1 | 小集沟 | ①小集沟入芡河口 | 0.128 | 0.039 | 12.77 | 二类 | 20000 | 楚村镇 |
| 35-2 | ②小集沟楚村与篱笆交界处 | 0.058 | 0.027 | 12.77 | 二类 | 20000 | 篱笆镇 |
| 36 | 芦沟 | ①芦沟入芡河口 | 0.11 | 0.029 | 11.91 | 二类 | 20000 | 楚村镇 |
| 37 | 南大沟 | ①南大沟入芡河口 | 0.247 | 0.067 | 13.83 | 三类 | 10000 | 楚村镇 |
| 38 | 朝阳沟 | ①朝阳沟入芡河口 | 0.139 | 0.095 | 11.28 | 三类 | 10000 | 楚村镇 |
| 39-1 | 北大沟 | ①北大沟入芡河口 | 0.11 | 0.113 | 13.19 | 三类 | 10000 | 楚村镇 |
| 39-2 | ②北大沟楚村与篱笆交界处 | 0.2 | 0.149 | 8.94 | 三类 | 10000 | 篱笆镇 |
| 40 | 白桥沟 | ①白桥沟入芡河口 | 地表水干涸未取样 | 0 | 三义镇 |
| 41 | 料沟 | ①料沟入芡河口 | 0.101 | 0.312 | 13.83 | 四类 | -20000 | 三义镇 |
| 42 | 泥沟 | ①泥沟入芡河口 | 0.107 | 0.035 | 15.53 | 三类 | 10000 | 三义镇 |
| 43 | 阜蒙新河 | 白元中心沟 | ①白元中心沟入阜蒙新河 | 地表水干涸未取样 | 0 | 城关街道 |
| 44-1 | 白洋河 | ①小辛集乡与城关街道交界处 | 2.233 | 0.153 | 14.47 | 劣五类 | -50000 | 小辛集乡 |
| 44-2 | ②白洋河入阜蒙新河口 | 0.331 | 0.054 | 27.66 | 四类 | -20000 | 城关街道 |
| 45-1 | 孙沟湾 | ①利辛交界处 （仅供参考用） | 0.16 | 0.029 | 12.98 | 二类 | 0 | 小辛集乡 |
| 45-2 | ②何楼桥后李入口 | 0.165 | 0.027 | 12.77 | 二类 | 20000 | 小辛集乡 |
| 46 | 黄练沟（中段） | ①解寨东阜蒙河入口 | 0.171 | 0.066 | 14.04 | 二类 | 20000 | 小辛集乡 |
| 47 | 宋老荒中心沟 | ①赫桥闸处 | 0.163 | 0.136 | 13.19 | 三类 | 10000 | 小辛集乡 |
| 48-1 | 北淝河 | 丁沟 | ①漆园与小涧镇交界处南20米处 | 0.194 | 0.03 | 14 | 二类 | 20000 | 漆园街道 |
| 48-2 | ②小涧镇与坛城镇交界处刘王庄后 | 0.172 | 0.03 | 12 | 二类 | 20000 | 小涧镇 |
| 48-3 | ③北淝河入口 | 0.372 | 0.040 | 19 | 三类 | 10000 | 坛城镇 |
| 49 | 枣林沟（界沟） | ①枣林沟入北淝河口 | 0.111 | 0.02 | 18 | 三类 | 5000 | 漆园街道 |
| 5000 | 板桥集镇 |
| 50 | 长连沟 | ①长连沟闸 | 0.317 | 0.03 | 14 | 二类 | 20000 | 漆园街道 |
| 51 | 潘大沟 | ①潘大沟入北淝河口 | 地表水干涸未取样 | 0 | 板桥集镇 |
| 52 | 邵沟 | ①邵沟入北淝河口 | 地表水干涸未取样 | 0 | 板桥集镇 |
| 53 | 龙沟 | ①龙沟入北淝河口 | 0.244 | 0.01 | 19 | 三类 | 10000 | 板桥集镇 |
| 54 | 黑水沟 | ①黑水沟入北淝河口 | 0.072 | 0.010 | 17 | 三类 | 10000 | 板桥集镇 |
| 55-1 | 白马沟 | ①白马沟入北淝河口 | 0.322 | 0.03 | 28 | 四类 | -20000 | 板桥集镇 |
| 55-2 | ②板桥与许疃交界处 | 0.228 | 0.03 | 19 | 三类 | 10000 | 许疃镇 |
| 56-1 | 双村沟 | ①双村沟许疃板桥交界处 | 0.100 | 0.01 | 10 | 二类 | 20000 | 许疃镇 |
| 56-2 | ②双村沟入北淝河口 | 地表水干涸未取样 | 0 | 板桥集镇 |
| 57-1 | 羊肠沟 | ①李土楼闸 | 0.172 | 0.03 | 16 | 三类 | 10000 | 许疃镇 |
| 57-2 | ②羊肠沟入北淝河口 | 0.083 | 0.01 | 12 | 二类 | 20000 | 板桥集镇 |
| 58 | 清水沟 | ①清水沟入北淝河口 | 0.23 | 0.03 | 18 | 三类 | 10000 | 板桥集镇 |
| 59-1 | 白水沟 | ①白水沟许疃板桥交界处 | 0.389 | 0.02 | 26 | 四类 | -20000 | 许疃镇 |
| 59-2 | ②白水沟入北淝河口 | 0.183 | 0.02 | 19 | 三类 | 10000 | 板桥集镇 |
| 60 | 人民沟 | ①人民沟入北淝河口 | 0.136 | 0.010 | 16 | 三类 | 10000 | 板桥集镇 |
| 61 | 行水沟 | ①行水沟入北淝河口 | 0.183 | 0.03 | 18 | 三类 | 10000 | 板桥集镇 |
| 62 | 大寨沟 | ①大寨沟入北淝河口 | 1.440 | 0.07 | 13 | 四类 | -20000 | 板桥集镇 |
| 63 | 苑庙沟 | ①苑庙沟入北淝河口 | 16.100 | 1.58 | 18 | 劣五类 | -50000 | 板桥集镇 |
| 64 | 大方庄南北沟 | ①大方庄南北沟入北淝河口 | 0.189 | 0.03 | 14 | 二类 | 20000 | 板桥集镇 |
| 65 | 三改河 | ①陈大闸 | 0.261 | 0.03 | 26 | 四类 | -20000 | 坛城镇 |
| 66 | 直沟 | ①直沟闸 | 0.306 | 0.03 | 17 | 三类 | 10000 | 坛城镇 |
| 67 | 岭子沟 | ①岭子沟闸 | 0.150 | 0.02 | 18 | 三类 | 10000 | 坛城镇 |
| 68 | 环城河 | ①芮集西桥 | 0.206 | 0.03 | 19 | 三类 | 10000 | 坛城镇 |
| 69 | 凤凰沟 | ①大任村部西桥 | 0.217 | 0.02 | 24 | 四类 | -20000 | 坛城镇 |
| 70-1 | 西清水沟 | ①西清水沟许疃板桥交界 | 0.189 | 0.02 | 18 | 三类 | 10000 | 许疃镇 |
| 70-2 | ②西清水沟入北淝河口 | 0.239 | 0.02 | 12 | 二类 | 20000 | 板桥集镇 |
| 71 | 菜花沟 | ①菜花沟入北淝河口 | 0.533 | 0.03 | 24 | 四类 | -20000 | 许疃镇 |
| 72-1 | 荣花沟 | ①荣花沟入北淝河口 | 0.261 | 0.03 | 27 | 四类 | -20000 | 许疃镇 |
| 72-2 | ②荣花沟许疃镇与坛城镇界沟 | 0.22 | 0.02 | 27 | 四类 | -10000 | 许疃镇 |
| -10000 | 坛城镇 |
| 73-1 | 公益沟 | ①公益沟许疃板桥交界 | 0.472 | 0.05 | 16 | 三类 | 10000 | 许疃镇 |
| 73-2 | ②公益沟入北淝河口 | 0.467 | 0.04 | 12 | 二类 | 20000 | 板桥集镇 |
| 74-1 | 玉亭沟 | ①玉亭沟许疃板桥交界 | 0.2 | 0.03 | 23 | 四类 | -20000 | 许疃镇 |
| 74-2 | ②玉亭沟入北淝河口 | 0.183 | 0.03 | 32 | 五类 | -50000 | 板桥集镇 |
| 75 | 蒋湾沟 | ①蒋湾沟入北淝河口 | 0.350 | 0.03 | 18 | 三类 | 10000 | 小涧镇 |
| 76 | 长流沟 | ①长流沟入北淝河口 | 0.250 | 0.020 | 14 | 二类 | 20000 | 坛城镇 |
| 77 | 白杨沟 | ①白杨沟入北淝河口 | 0.233 | 0.03 | 19 | 三类 | 10000 | 漆园街道 |
| 78 | 团结沟 | ①团结沟入北淝河口 | 0.167 | 0.04 | 26 | 四类 | -20000 | 漆园街道 |
| 79-1 | 涡河 | 阜蒙新河 | ①阜蒙新河闸 | 0.267 | 0.052 | 13.4 | 二类 | 20000 | 城关街道 |
| 79-2 | ②阜蒙新河城关、小辛集交界处 | 0.154 | 0.122 | 12.77 | 三类 | 10000 | 庄周街道 |
| 79-3 | ③阜蒙新河庄周、小辛集交界处 | 0.154 | 0.045 | 12.77 | 二类 | 20000 | 小辛集乡 |
| 79-4 | ④阜蒙新河与利辛交界处（仅供参考用） | 0.165 | 0.028 | 12.13 | 二类 | 0 | 小辛集乡 |
| 80 | 西怀德沟 | ①西怀德沟入涡河口 | 31.4 | 2.48 | 14 | 劣五类 | -50000 | 城关街道 |
| 81 | 东怀德沟 | ①东怀德沟入涡河口 | 5.56 | 0.69 | 19 | 劣五类 | -50000 | 城关街道 |
| 82-1 | 马沟 | ①马沟涵闸处 | 3.78 | 0.15 | 17 | 劣五类 | -50000 | 城关街道 |
| 82-2 | ②梦蝶路南城关、庄周交界处 | 3.72 | 0.36 | 24 | 劣五类 | -50000 | 庄周街道 |
| 82-3 | ③十里横沟、马沟交接起点处（仅供参考用） | 0.939 | 0.04 | 19 | 三类 | 0 | 庄周街道 |
| 83 | 九里沟 | ①九里沟入涡河口 | 0.344 | 0.03 | 26 | 四类 | -20000 | 庄周街道 |
| 84-1 | 秦沟 | ①秦沟涵闸处 | 2.500 | 0.27 | 16 | 劣五类 | -50000 | 双涧镇 |
| 84-2 | ②庄周街道冷链配送中心东北侧，双涧、庄周交界处 | 0.389 | 0.08 | 18 | 三类 | 10000 | 庄周街道 |
| 85-1 | 张大沟 | ①张大沟涵闸处 | 0.428 | 0.06 | 12 | 二类 | 20000 | 双涧镇 |
| 85-2 | ②乐土镇与双涧镇交界处 | 0.728 | 0.06 | 16 | 三类 | 10000 | 乐土镇 |
| 86-1 | 西双涧沟 | ①双涧沟涵闸处 | 10.2 | 1.28 | 19 | 劣五类 | -50000 | 双涧镇 |
| 86-2 | ②双涧镇与乐土镇交界处 | 0.617 | 0.03 | 24 | 四类 | -20000 | 乐土镇 |
| 87-1 | 东孙沟 | ①东孙沟涵闸处 | 0.36 | 0.03 | 26 | 四类 | -20000 | 双涧镇 |
| 87-2 | ②双涧、乐土交界处 | 0.267 | 0.01 | 12 | 二类 | 20000 | 乐土镇 |
| 88 | 马井沟 | ①马井沟入涡河口 | 0.139 | 0.01 | 16 | 三类 | 10000 | 双涧镇 |
| 89 | 炮台沟 | ①炮台沟涵闸处 | 0.150 | 0.01 | 10 | 二类 | 20000 | 双涧镇 |
| 90 | 小炮台沟 | ①小炮台沟入涡河口 | 0.344 | 0.02 | 18 | 三类 | 10000 | 双涧镇 |
| 91-1 | 马沟 | ①双涧马沟涵闸处 | 0.506 | 0.03 | 28 | 四类 | -20000 | 双涧镇 |
| 91-2 | ②王集乡全集村与双涧镇东岳村交界处 | 0.356 | 0.02 | 19 | 三类 | 10000 | 王集乡 |
| 92-1 | 北凤沟 | ①北凤沟入涡河口 | 0.050 | 0.01 | 13 | 二类 | 20000 | 马集镇 |
| 92-2 | ②北风沟与利辛交界闸口处（仅供参考用） | 0.111 | 0.01 | 10 | 二类 | 0 | 马集镇 |
| 93 | 丁未沟 | ①丁未沟入涡河口 | 0.211 | 0.02 | 10 | 二类 | 20000 | 马集镇 |
| 94 | 戴沟 （界沟） | ①在戴沟流入涡河闸口南30米左右处设置监测点 | 0.117 | 0.01 | 18 | 三类 | 5000 | 马集镇 |
| 5000 | 岳坊镇 |
| 95 | 沙沟 | ①沙沟入涡河口 | 0.200 | 0.01 | 24 | 四类 | -20000 | 岳坊镇 |
| 96-1 | 刘沟 | ①刘沟闸南侧用于监测涡河入口整体水质 | 0.111 | 0.01 | 18 | 三类 | 10000 | 岳坊镇 |
| 96-2 | ②马集镇与岳坊镇交界处戴老铁 | 0.239 | 0.03 | 10 | 二类 | 20000 | 马集镇 |
| 96-3 | ③蒙城马集镇与利辛交界处 （仅供参考用） | 0.150 | 0.06 | 12 | 二类 | 0 | 马集镇 |
| 97 | 于沟 | ①于沟入涡河口 | 0.072 | 0.02 | 24 | 四类 | -20000 | 岳坊镇 |
| 98 | 丁沟 | ①丁沟闸北侧用于监测涡河入口整体水质（因施工原因，不纳入考核） | 0.228 | 0.06 | 19 | 三类 | 0 | 漆园街道 |
| 99-1 | 长流沟 | ①长流沟闸北侧用于监测涡河入口整体水质 | 0.3 | 0.04 | 18 | 三类 | 10000 | 漆园街道 |
| 99-2 | ②漆园与坛城镇交界 | 0.128 | 0.02 | 17 | 三类 | 10000 | 坛城镇 |
| 100-1 | 孙沟 | ①在与王集乡交界处在蒙王路 | 0.194 | 0.08 | 27 | 四类 | -20000 | 漆园街道 |
| 100-2 | ②北入涡河闸口南处设置监测点（界沟） | 0.344 | 0.07 | 14 | 二类 | 10000 | 王集乡 |
| 10000 | 漆园街道 |
| 101 | 华阳沟 | ①华阳沟入涡河口 | 2.61 | 0.34 | 19 | 劣五类 | -50000 | 王集乡 |
| 102 | 潘大沟 | ①潘大沟入涡河口 | 0.311 | 0.02 | 24 | 四类 | -20000 | 王集乡 |
| 103 | 许沟 | ①许沟入涡河口 | 1.67 | 0.56 | 18 | 劣五类 | -50000 | 王集乡 |
| 104 | 行水沟 | ①行水沟入涡河口 | 0.361 | 0.02 | 18 | 三类 | 10000 | 王集乡 |
| 105 | 中蔡沟 | ①中蔡沟入涡河口 | 0.8 | 0.06 | 18 | 三类 | 10000 | 小涧镇 |
| 106 | 丁花沟 | ①丁花沟入涡河口 | 0.217 | 0.02 | 14 | 二类 | 20000 | 小涧镇 |
| 107 | 张沟 | ①张沟入涡河口 | 0.172 | 0.02 | 27 | 四类 | -20000 | 小涧镇 |
| 108 | 四清沟 | ①四清沟入涡河口 | 0.222 | 0.03 | 18 | 三类 | 10000 | 小涧镇 |
| 109 | 吕沟 | ①吕沟入涡河口 | 0.217 | 0.02 | 12 | 二类 | 20000 | 小涧镇 |
| 110-1 | 孔沟 | ①小涧镇与漆园交界处 | 0.217 | 0.04 | 12 | 二类 | 20000 | 小涧镇 |
| 110-2 | ②孔沟闸北侧用于监测涡河入口整体水质 | 0.244 | 0.05 | 16 | 三类 | 5000 | 漆园街道 |
| 5000 | 小涧镇 |
| 111-1 | 黄练沟 | ①黄练沟闸南侧 | 0.272 | 0.03 | 10 | 二类 | 10000 | 岳坊镇 |
| 10000 | 小辛集乡 |
| 111-2 | ②辛集乡与岳坊镇交界处 | 0.322 | 0.02 | 14 | 二类 | 20000 | 小辛集乡 |