## 蒙城县2023年第四季度城乡居民饮用水水质监测结果公示

根据《安徽省水污染防治工作方案》、《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）和安徽省卫健委《《关于印发安徽省城乡饮用水水质监测工作方案》（皖卫传〔2023〕103号）等要求，蒙城县卫健委组织开展了2023年第四季度城乡居民饮用水水质公示监测（集中式供水末梢水），现将监测结果公示如下：

一、监测地点和水样数

城区：共设置7个监测点，监测城市供水7份水样，城区覆盖率为100%。其中城市供水城区居民家中用户水龙头水样7份(末梢水)。具体采样地点为润尔帝景苑小区、阳光小区、永兴小区、名邦学府、金色家园小区、钟鼓楼居民、富园社区等居民家中用水点(末梢水)。

乡镇：共设置15个监测点，监测15份农村水厂集中式供水居民家中用户水龙头水样（末梢水），覆盖15个乡镇，乡镇覆盖率为100%。具体采样地点为坛城镇、三义镇、小涧镇、篱笆镇、岳坊镇、乐土镇、马集镇、小辛集乡、双涧镇、许疃镇、板桥镇、王集乡、立仓罗集、楚村常兴、漆园唐集等乡镇集中式供水居民家中用水点（末梢水）。

二、检测指标和判定标准

检测指标：常规指标36项包括1.色度、2.浑浊度、3.臭和味、4.肉眼可见物、5. ph值、6.总硬度、7.高锰酸盐指数、 8.溶解性总固体、9.硫酸盐、10.氯化物、11.氟化物、12.硝酸盐、13.氯酸盐（不公示）、14.氨、15.铝、16.氰化物、17.砷、18.汞、19.铁、20.锰、21.铅、22.铜、23.锌、24.镉、25.铬、26.菌落总数、27.总大肠菌群、28.大肠埃希氏菌、29.三氯甲烷、30.一氯二溴甲烷、31.二氯一溴甲烷、 32.三溴甲烷、33.三卤甲烷、34.二氯乙酸、35.三氯乙酸、36.消毒剂（游离氯）， 非常规指标为1项，即钠。常规指标36项加非常规指标为1项即钠，共计监测37项。

判定标准：检测指标中出现1项及以上指标不符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）规定限值的，该份水样即判定为不达标。常规指标中的放射性指标不作要求。

三、检测结果及评价

城区：监测水样7份，达标7份，水样达标率为100%。

乡镇： 监测水样15份，达标15份，水样达标率为100%。

经检测结果分析: 监测水样22份，每份水样检测指标37项，共检测814项指标全部达标。

附件1:蒙城县2023年第四季度水质监测结果公示汇总表

附件2:蒙城县2023年第四季度城乡居民饮用水水质检测结果信息表