## 蒙城县2024年第一季度城乡居民水龙头水质监测结果公示

为深入贯彻《水污染防治法》和国务院《水污染防治行动计划》，根据《国家卫生健康委办公室关于进一步加强饮用水水质监测和信息公开工作的通知》（国卫办疾控函〔2019〕797号）和安徽省卫生健康委《关于进一步加强全省饮用水水质监测和信息公开工作的通知》（皖卫传〔2019〕196号）文件要求，蒙城县卫健委组织开展了2024年第一季度城乡居民水龙头水质公示监测（集中式供水末梢水），现将监测结果公示如下：

一、监测地点和水样数

城区：共设置7个监测点，监测城市供水7份水样，城区覆盖率为100%。其中城市供水城区居民家中用户水龙头水样7份(末梢水)。具体采样地点为润尔帝景苑小区、阳光小区、永兴小区、名邦学府、金色家园小区、钟鼓楼居民、富园社区等居民家中用水点(末梢水)。

乡镇：共设置15个监测点，监测15份农村水厂集中式供水居民家中用户水龙头水样（末梢水），覆盖15个乡镇，乡镇覆盖率为100%。具体采样地点为坛城镇、三义镇、小涧镇、篱笆镇、岳坊镇、乐土镇、马集镇、小辛集乡、双涧镇、许疃镇、板桥镇、王集乡、立仓罗集、楚村常兴、漆园唐集等乡镇集中式供水居民家中用水点（末梢水）。

二、检测指标和判定标准

检测指标：《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）常规指标36项包括1.色度、2.浑浊度、3.臭和味、4.肉眼可见物、5. ph值、6.总硬度、7.高锰酸盐指数、 8.溶解性总固体、9.硫酸盐、10.氯化物、11.氟化物、12.硝酸盐、13.氯酸盐（不公示）、14.氨、15.铝、16.氰化物、17.砷、18.汞、19.铁、20.锰、21.铅、22.铜、23.锌、24.镉、25.铬、26.菌落总数、27.总大肠菌群、28.大肠埃希氏菌、29.三氯甲烷、30.一氯二溴甲烷、31.二氯一溴甲烷、 32.三溴甲烷、33.三卤甲烷、34.二氯乙酸、35.三氯乙酸、36.消毒剂（游离氯）， 非常规指标为1项，即钠。常规指标36项加非常规指标为1项即钠，共计监测37项。

判定标准：检测指标中出现1项及以上指标不符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）规定限值的，该份水样即判定为不达标。常规指标中的放射性指标不作要求。

三、检测结果及评价

城区：监测水样7份，达标7份，水样达标率为100%。

乡镇：监测水样15份，达标15份，水样达标率为100%。

经检测结果分析：监测水样22份，每份水样检测指标37项，共累计检测814项指标全部达标。