## 《安徽华港博臣新能源有限公司--西气东输蒙城三义门站至开发区南区能源站城镇燃气管道项目环境影响报告表》审批前公示

2024年2月20日，根据建设项目环境影响评价审批程序有关规定，我分局拟对《安徽华港博臣新能源有限公司--西气东输蒙城三义门站至开发区南区能源站城镇燃气管道项目环境影响报告表》进行审查。为保证审查的严肃性和公正性，现将拟审查的环境影响评价文件基本情况予以公示，公示期为5日。如有意见，请于公示期内将书面意见反馈至县生态环境分局行政审批股。

听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、利害关系人可提出听证申请。

联系科室：行政审批股

电 话：0558-7684515，传真：0558-7686902

地址：蒙城县北蒙大道

邮编：233500；

项目名称：安徽华港博臣新能源有限公司--西气东输蒙城三义门站至开发区南区能源站城镇燃气管道项目；

建设地点：安徽省亳州市蒙城县经济开发区经十一路与纬二路西南角。燃气管道起始于西气东输蒙城三义门站，路经蒙城县三义镇、乐土镇、到蒙城开发南区门站；

建设单位：安徽华港博臣新能源有限公司；

环境影响评价机构：安徽森雅环保科技有限公司；

建设项目概况：新建西气东输蒙城三义门站至安徽华港博臣新能源有限公司南部能源站天然气管道工程，管道长度约18公里（管道工作压力为4.0MPa、管径为DN400mm）。

主要环境影响及预防或减轻不良影响的对策或措施：

（一）废水：施工期生活污水依托所租民房的现有的生活污水处理系统；泥浆水收集后由罐车外运至市容部门指定地点进行处置；试压废水经收集后由罐车运至蒙城县污水处理二厂处理禁止向水体排放污染物。

（二）废气：施工期管道开挖产生扬尘、施工机械产生尾气，施工期间设置封闭围挡，洒水抑尘。

（三）噪声：施工期会产生机械设备噪声，要求合理安排施工时间；选用低噪声施工工艺和施工机械。

（四）固废：施工期固体废弃物主要为土方、施工废料以及生活垃圾等，施工时采取土方开挖湿法作业、分层开挖、分区堆放；施工废料进行回收利用或交由环卫部门统一清运；生活垃圾由环卫部门清运。

（五）生态：严格按设计占地面积、样式要求开挖；做好堆土拦挡、采用分层开挖、分层堆放、分层覆土的方式进行；做好植被恢复和耕地补偿；优化施工时段、施工时序，避开鱼类繁殖季节（4~7月）；为了避免地下施工情况及对芡河水体的扰动影响，定向钻孔穿越工程一律要求在枯水期陆基露出水面时进行，减轻对水生生物的不利影响。

公众参与情况：建设单位在网站公开环评编制信息、环评报告表等，未收到反对意见。我分局在受理本项目环评文件后，在政府网站上公开了环评文件，未收到公众反馈意见。

亳州市蒙城县生态环境分局

2024年2月20日